## List1
Název přístrojového vybavení/Device name | Specifikace přístroje/Device specification | Possibilities of using/Možnosti využití přístroje
Konduktometry | GLF 100 | Zjišťování zasolenosti substrátů
Výrobce EMS Brno
GMH 3430
PolyPen | Výrobce Photon Systems Instruments | Hodnocení vitality rostlin
N-pen | Výrobce Photon Systems Instruments | Zjišťování obsahu N v rostlinách
Zakličovací stůl | Výrobce BCC Plant the Planet (Švédsko) | Zjišťování energie klíčení a klíčivosti osiva
pH petry | Hanna instruments HI 221 | Zjišťování acidity substrátů
GPHR 1400 A
Digestoř | Merci Coalsafe 12 | Odsávání par při chemických analýzách, umrtvení vzorků a sterilizaci materiálu varem
Laboratorní váhy | HF-300 | Zjišťování hmotnosti laboratorních vzorků
Radwag 210/C/2
Kern EWB 620-2M
BEL engineering L423i
Analyzátor vlhkost | Kern DBS 60-3 | Zjišťování obsahu vody ve vzorcích osiva, rostlin, půdy…
Inkubátory | Friocell 55 EVO | Předosevní příprava, hodnocení kvality osiva, kultivace rostlin
Sanyo Mir 153
Biological termostat BT 120
Panasonic MLR-352H-PE
Sušárny | Memmert UF 55 | Příprava vzorků sušiny
Memmert UF 450
Venicel 222
Fluidní sušení, vlastní výroba, užitný vzor č. 36907
Laminární box | Merci VS-4 | Sterilizace materiálu a práce se sterilním materiálem
Třepačka | Phoenix instrument RS-OS 20 | Příprava vzorků mícháním
Plavící komora pro třídění semen | Výroba ve spolupráci MENDELU - VUT, užitný vzor č. 36957 | Třídění semen